Прокуратурой заявлен иск о принятии мер по сохранности теплотрассы

Прокуратурой Починковского района проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Проведенным обследованием наружной тепловой сети от дома №23 по ул. Коммунистическая до ул. Строителей, вдоль домов №№ 27, 33 по ул. Коммунистическая и дома №5 по ул. Советская с. Починки Нижегородской области установлено следующее.

На протяжении участка тепловой сети от дома № 23 по ул. Коммунистическая до ул. Строителей, а также вдоль дома №5 по ул. Советская с. Починки Нижегородской области не обеспечена сохранность тепловой изоляции наружных тепловых сетей, что является нарушением.

Теплоизоляционная сеть выполнена из минераловатного теплоизоляционного материала, который имеет частичное или полное расслоение, в связи с чем не обеспечивает плотное прилегание к поверхности трубопровода. На отдельных участках тепловой сети, теплоизоляция отсутствует. Нарушена вертикальность металлических опор.

С учетом изложенного прокуратурой района направлен иск о понуждении обслуживающей организации в надлежащее состояние тепловой сети.

Прокуратура Починковского района.