По требованию прокуратуры значение напряжения переменного тока

в пос. Арзинка приведены в нормативные требования.

Прокуратурой Починковского района проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушении требований законодательства в части эксплуатации и содержания электросетей, по результатам которой выявлены нарушения требований законодательства в сфере электроэнергетики, допущенные Починковской РЭС ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Установлено, что в пос. Арзинка Починковского муниципального округа Нижегородской области в домах, расположенных по ул. Железнодорожная, в нарушение «ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009). Межгосударственный стандарт. Напряжения стандартные» имеется напряжение в сети, превышающее наибольшее значение напряжения для систем переменного тока с номинальным напряжением 230 В, то есть свыше 253 В.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района внесено представление, по результатам рассмотрения которого значение напряжения для переменного тока приведено в норму.

Прокуратура Починковского района.